浙江华诚建设工程招标代理有限公司关于湖州市吴兴区综合行政执法局

10KV配电工程采购项目更正的公告

公告日期：2018年9月6日

- 更正人名称：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

- 二、采购项目名称： 10KV配电工程采购项目

- 三、采购项目编号：HZHC-(采)2018033

- 四、原采购公告发布日期：2018年8月31日

- 五、更正理由：采购需求

- 六、更正事项：

| - 序号 | - 更正事项 | - 更正前内容 | - 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标报价明细表变更 | - 详见招标文件 | 详见附件 |

- 七、其他事项：

- 其他事项不变，本次更正公告的内容作为公开招标文件中的组成部分，与公开招标文件具有同等效力，公开招标文件与此公告有冲突的，以此公告为准，公开招标文件有类似相同内容的均做相应修改。

- 八、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

联系人：袁女士

联系电话：0572-2506626

传真：0572-2044626

地址：湖州市学士路祥和花园西区29幢1楼

2、采购人名称：湖州市吴兴区综合行政执法局

联系人：黄先生   联系电话：0572-2556272

地址：田盛街535号民丰楼

3、政府采购监督管理部门名称：吴兴区财政局政府采购监管科

联系人：顾科  监督投诉电话：0572-2289700

地址：湖州市吴兴大道1号

附件1：

三、投标报价明细表

| 序号 | 项目名称及规范 | 单位 | 数量 | 安装费单价 |  |  |  | 安装费合价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 人工 | 机械 | 材料 | 合计 | 人工 | 机械 | 材料 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配电装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组合型成套箱式变电站安装630KVA以下（欧式） | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 母线、绝缘子 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制设备及其他 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力电缆排管内敷设（70mm2以内） | 100m | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户外电缆头制作安装（240mm2以内） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户内电缆头制作安装（240mm2以内） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10KV以下架空配电线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土杆组立(整根式13m以上) | 基 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跌落式熔断器 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器（10kV） | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气调整试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组合型成套箱式变电站调试 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10KV电缆绝缘摇测 | 回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10KV电缆直流耐压试验 | 回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10KV电缆交流耐压耐压试验 | 回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10KV电缆电阻比试验 | 回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10kV以下电缆绝缘试验 | 回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 装置性材料费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重、工程车台班费 | 台班 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |